采购标的信息

一、维保设备清单

| 序号 | 系统 名称 | 设备名称 | 设备型号、简要描述 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储 系统 | CX4-120C | CX4-120C 磁盘阵列控制器模块，双控制器、电源 | EMC | 套 | 1 |
|  |  | CX-4PDAE | 4Gb接口磁盘基本模块 | EMC |  |  |
|  |  | T-U | DAE | EMC |  |  |
| 2 | UPS 系统 | 模块化UPS SY48K48H-PD | SY48K48H-PD模块化UPS,含3个功率模块，4组电池模块，额定输出32KVA N+1，自带模块化配电系统。 | APC | 台 | 1 |
|  |  | 模块化配电系统 | 模块化配电系统，每个模块含3个16A单相输出开关，自带电流电压检测系统，热插拔开关。 | APC | 个 | 6 |
| 3 | 网络 安全 | 网闸 | Ferry Way 2.0 S3500L | 金电 网安 | 台 | 2 |
|  |  | WAF | TWF-61138 | 天融信 | 台 | 1 |
|  |  | 数据库审计 | TA-11424-DB | 天融信 | 台 | 1 |
|  |  | 日志审计 | TA-L-SE | 天融信 | 台 | 1 |
|  |  | 堡垒机 | TSAG-71114 | 天融信 | 台 | 1 |
|  |  | 入侵检测系统 | TS-52214-S | 天融信 | 台 | 1 |
|  |  | 虚拟防火墙 | VSP-VD100 | 天融信 | 套 | 2 |
|  |  | SSL VPN | TV-41606-VONE | 天融信 | 台 | 1 |
|  |  | 云应用安全交付网关 | VAD-3432 | 天融信 | 套 | 2 |

二、服务内容

1、日常维保

服务范围内的设备出现故障时，本项目的中标人（以下简称维保方）应根据需要安排技术人员赴采购人现场采取各种必要的技术手段进行维护。如果出现硬件故障的，不得对硬件配件本身进行直接维修，应采购配件更换的方式进行维修，配件采购、维修等所有费用由维保方承担。维保方应承诺免费提供原厂同型号（或能够有效兼容的更高配置）配件进行更换，且在更换过程中应严格根据设备厂家标准要求进行操作，确保招标设备安全。涉及到系统软件的，应提供系统安装的技术服务。

2、日常巡检

每个季度对维保设备硬件进行季度巡检并应在季度末之前出具书面巡检报告，加盖维保方公章后，提交采购人。如果在巡检过程中发现问题的，应第一时间展开维修工作。

3、现场保障

在采购人进行信息化建设工作，或业务运行关键时段的过程中，根据采购人的需要，维保方均应承诺提供足够的技术力量，根据采购人要求赴现场或远程待命，提供包括且不限于现场技术支持，远程技术咨询，设备调试，实施环境搭建，线路检查、寻线，铺设线路，打标签、编制清单，提供技术培训及咨询服务、设备搬迁服务及重大会务活动现场技术支持保障服务，确保系统的正常运行。

4、存储备份数据验证（配合）

根据采购人需要，使用采购人现有设备，搭建合适的测试环境，配合采购人完成备份数据的有效性验证工作。

★5、文件备份与恢复验证

使用采购人现有的文件备份设备，对采购人存储数据进行备份，要求备份频次为一周一次完整备份，每天一次增量备份（执行完整备份当天不执行增量备份）。应确保在任何时间点内均保证有4份不同时时间节点的完整备份，以及3个时间段的增量备份。

每三个月，选择最新时间节点的增量备份与配套时间段的增量备份执行一次数据恢复与验证工作。

三、服务要求

（一）日常维护要求

1、响应时间

提供7*24小时响应服务。当收到维保通知后，维保方应在30分钟内安排技术力量赶赴现场进行排查。如果是一般故障的应在8小时内解决，重大问题的应在48小时内解决。故障处理完毕以后，视情况需要安排技术人员驻场观察1-2天。硬件故障，3天内更换故障零部件，不能按时更换的，须提供同档次类似性能的备机或替代解决方案。确保服务范围内设备安全、稳定、高效运行。对网络安全事件，维保方因联合设备厂商按照采购人应急预案，协助采购人完成安全事件处置，并提供后续事件溯源以及安全加固工作。

2、原厂服务

为确保数据的安全性及机房供电的稳定性，清单中维保设备必须提供原厂配件及技术服务支持，同时提供每年不少于一次的原厂设备保养维护服务。

3、如果遇到无法解决的问题，经与采购人协商确认后，委托第三方处理解决问题（相关所有费用均由维保方承担）。

（二）定期巡检要求

1、每季度对维保设备进行巡检服务（深度健康检查服务），并于3个工作日之内提交相应的巡检报告和软件稳定性评估报告。

2、对硬件运行情况检测，检查项如下：指示灯、设备异响、设备温度，硬盘状态、各项硬件性能等。

3、对安全设备每月开展不少于两次的现场安全配置合规性巡检，检查相应网络安全设备配置及运行情况，确保设备安全防护配置合规、安全、有效，对隐患及时与采购人汇报处置。

4、每次巡检结束后维保方工程师应根据巡检信息对设备进行分析，并在巡检报告中详细列出。

5、在巡检过程中发现任何问题，均应立即通知采购人，并排除故障，如排除过程中可能对设备及业务运行产生影响的，应与采购人协商后，在保证设备安全运行的前提下，安排在合适的时间进行。

（三）现场保障要求

当采购人对机房、设备间进行施工或调整需要提供保障和配合时，应立即提供相关技术资料，并在采购人需要时安排工程师赴现场全程保障，并提供满足中心需要的足够的技术力量完成中心指定工作任务。在春节、国庆等节假日以及其他重要时期，应安排专门技术人员提供现场技术保障，确保设备和网络安全。

（四）工作纪律及保密要求

在现场工作时，应遵守采购人的规章制度，对工作中接触到的任何信息及数据负有保密的责任。

★维保方及维保方所有相关技术人员，对在维保服务期间接触到的采购人的设备情况和其它内部信息，有保密的责任和义务。

如因维保方原因造成采购人信息泄露，所产生的一切经济、法律、社会责任均由维保方承担。维保方应承担全部赔偿责任，赔偿金额视采购人实际损失而定，不限于本合同金额。

（五）其它

1、维保服务期间维保方在服务质量、服务内容给、服务态度、服务效率等方面存在问题的，采购人有权扣除部分合同款，在维保方无法按合同约定及时提供合格维保服务的前提下，采购人有权寻求第三方协助，所需一切费用由维保方承担。

2、维保服务期间维保方无法在合同约定时间内提供合格的维保服务的，导致采购人业务运行受到影响的，所产生的一切经济、社会与法律责任均由维保方承担，赔偿金额视采购人实际损失（包括直接损失以及产生的一切间接损失）而定，不限于本合同金额。

3、维保方在投标前应对需维保的设备和信息系统整体架构与环境进行充分的了解。中标后不得以任何类似不了解情况、不清楚架构等因素拒绝提供服务。

4、以上加★的条款（存储备份数据验证（配合）、文件备份与恢复验证、保密要求），投标人需在投标文件中承诺满足上述要求，否则其响应文件作为无效标处理。